附件1

安全生产专项整治重点排查表

| 序 号 | 排查内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办 公 场 所 安 全 保 卫 方 面 | 办公区门岗和重点部位值守、目标警戒、日常巡防等人防措施是否落实。 |  |
| 2 |  | 重要部位、进出通道口是否采取高清视频监控、门禁等技防措施。 |  |
| 3 |  | 办公区、办公楼、机要保密室、财务室、档案室等重点部位是否按规定采取物防措施。 |  |
| 4 |  | 办公区反恐、消防、防汛等应急处置措施方案是否到位，是否定期开展各类联动演练。 |  |
| 5 |  | 外来人员、车辆进入办公区是否落实查验手续。 |  |
| 6 |  | 办公区是否存在消防通道长期关闭、对外无法打开的问题。 |  |
| 7 |  | 办公楼是否存在大门夜间上锁、无人值守等问题。 |  |
| 8 |  | 办公区是否按规定配备应急防护、灭火等器材。 |  |
| 9 |  | 办公区是否违规存放易燃、易爆等违禁物品。 |  |
| 10 |  | 对办公区安保是否建立完善的制度体系、网格化防控治理体系。 |  |
| 11 |  | 对办公区内工作人员安全教育培训是否到位。 |  |
| 12 |  | 合同用工是否落实背景审查。 |  |
| 13 | 房 地 产 使 用 管 理 | 建筑物安全 | 建筑物、构筑物是否有沉降、墙体开裂现象。 |
| 14 |  |  | 有无擅自搭建违章建筑物、构筑物，私自装修、改变房屋结构及使用性质等情况。 |
| 15 |  |  | 大楼幕墙玻璃、外墙贴砖、室内吊顶是否有破损、脱落情况。 |
| 16 |  |  | 大楼指示牌、广告牌悬挂是否规范、牢固。 |
| 17 |  |  | 院落内、房前屋后是否存在有安全隐患的树木、其他建筑物和构筑物。 |
| 18 |  |  | 消防通道管理是否符合要求，消防标志是否规范清晰。 |
| 19 |  |  | 房间内物品堆放是否符合消防要求。 |
| 20 |  |  | 空置房屋是否落实断水、断电、断气。 |

| 21 | 方 面 | 老旧危房及文物建筑 | 老旧危房、文物建筑是否落实定期安全检测，是否按规定使用和保护。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 |  |  | 危房是否采取有效加固措施。 |
| 23 |  |  | 建筑物是否存在漏水、渗水、下水不畅等安全隐患。 |
| 24 |  |  | 老旧危房和文物建筑木质梁柱是否采取防白蚁、防腐蚀等措施。 |
| 25 | 公 务 用 车 使 用 管 理 方 面 | 公务用车运行管理 | 公务用车是否按规定落实年检、保险等制度要求。 |
| 26 |  |  | 公务用车是否按规定落实“三化”要求。 |
| 27 |  |  | 是否按规定派车、指定路线用车。 |
| 28 |  |  | 北斗定位终端是否运行正常，轨迹信息是否完整准确。 |
| 29 |  |  | 交通违章行为是否依法严肃处理。 |
| 30 |  | 车辆性能及车载设备 | 是否做好公务用车日常行车检查。 |
| 31 |  |  | 是否存在车辆超负荷用电等可能引发自燃的隐患。 |
| 32 |  |  | 是否存在轮胎老旧、磨损、鼓包、划伤等安全隐患。 |
| 33 |  |  | 雨雪高温严寒等特殊天气，是否采取有效防护措施。 |
| 34 |  |  | 随车器材是否按规定配备，车内是否放置危险物品。 |
| 35 |  | 司勤人员安全教育 | 是否落实司勤人员定期安全培训和思想教育。 |
| 36 |  |  | 是否存在司勤人员酒驾、毒驾等严重违法行为。 |
| 37 | 办 公 场 所 设 备 设 | 机关办公场所使用、管理的所有设施设备须按行业规定落实维保、注册、检测等，严防超负荷、超年 限使用。 |  |
| 38 |  | 特种设备操作人员按规定持证上岗，严格落实安全生产相关责任。 |  |
| 39 |  | 空调设备 | 空调系统软接、管路、阀门、风机盘管、新风机组等设施设备是否定期检查、更换。 |
| 40 |  |  | 中央空调安全阀等特种设备是否按期检测。 |
| 41 |  |  | 使用天然气作为能源的管道、阀门等各类控制器、机组周边空气数值是否定期检查， 是否安装天然气报警装置。 |
| 42 |  |  |  |

| 43 | 施 使 用 管 理 方 面 | 电梯设备 | 电梯内视频监控、应急对讲系统是否完好。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 |  |  | 是否开展电梯安全应急演练，是否定期维修保养，及时更换老旧设备及配件，电梯维 修时警示标识是否清晰醒目。 |
| 45 |  | 消防设备 | 办公区消防烟感器、喷淋、消防栓、灭火器、消防水带、消防扳手等设施设备是否按 规定配备。 |
| 46 |  |  | 消防水压是否达到规定要求。 |
| 47 |  |  | 消防水泵、控制柜、联动系统是否完好，报警系统是否工作正常。 |
| 48 |  |  | 消防控制室是否落实双人、持证24小时值班值守。 |
| 49 |  | 配电设备 | 值班人员是否开展日常巡检，及时更换老旧线路设备，调整供电方式确保供电系统正 常。 |
| 50 |  |  | 是否做好夏季高温期间配电房、热泵机房、监控机房以及数据机房的温度控制。 |
| 51 |  | 给排水设备 | 水泵、变频器等给排水系统设备是否落实检查、巡检。 |
| 52 |  |  | 水管、地漏、虹吸管、污水泵、室外窖井等排水是否通畅。 |
| 53 |  |  | 突发淹水漏水、汛期内涝排水等应急器材是否配备。 |
| 54 |  | 智能化设备 | 闸机、监控、智能照明、会议系统、楼宇控制系统、智慧社区、智能停车系统等是否 定期检查、检修。 |
| 55 | 人 员 密 集 场 所 安 全 | 为全校师生服务餐饮食堂 | 是否对厨灶设施设备定期检查、保养。 |
| 56 |  |  | 厨房烟道是否定期彻底清洗。 |
| 57 |  |  | 是否做好食堂食材来源、品质控制，烹饪现场是否安装视频监控，食品是否落实留样 要求。 |
| 58 |  |  | 就餐区域、厨房后场、仓储场所消防器材配备和消防通道是否符合要求，消防措施是 否到位。 |
| 59 |  | 为师生服务保障的礼堂和会议场 | 招待所、礼堂等场所消防、反恐防爆设施设备是否齐全完好，疏散导向标识是否清晰。 |

60

| 60 | 管 理 方 面 | 所 | 大型演出和会议活动疏散应急预案是否到位，避免发生人员拥挤、踩踏事故措施是否 可行。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 61 |  |  | 内部员工是否定期开展安全生产教育和消防演练。 |
| 62 |  | 为师生服务的运动健身场所 | 健身场所是否张贴规章制度、器材使用说明、安全提示标识。 |
| 63 |  |  | 健身器械是否定期检修、检查。 |
| 64 |  |  | 场馆用水、用电、用气、消毒药品是否严格落实管理规定。 |
| 65 |  |  |  |
|  |  | 为师生服务的医疗机构 | 是否按行业安全生产标准、规定落实。 |
| 66 | 安 全 生 产 其 他 方 | 建筑施工 | 施工现场安全管理制度是否健全、安全组织是否建立、制度规定和安全警示是否上墙、 安全员是否专职。 |
| 67 |  |  | 施工项目立项手续是否完备，各施工主体资质是否齐全。 |
| 68 |  |  | 特种专业岗位人员是否持证上岗，施工期间是否按规定办理备案。 |
| 69 |  |  | 是否制定事故应急预案，是否按操作规程施工。 |
| 70 |  | 供水供电供气 | 冬季屋顶水箱零件、外露水管阀门、空调进风机等外露设备是否有保温防冻措施。 |
| 71 |  |  | 变配电设施是否定期检查检修。 |
| 72 |  |  | 非机动车充电场所是否指定责任人、安装保护措施。 |
| 73 |  |  | 有无私拉乱接电线和使用大功率电器超负荷运转现象。 |
| 74 |  |  | 使用燃气场所是否落实行业检查、验收，是否安装漏气报警设备。 |
| 75 |  |  | 防火器材是否配备到位。 |

| 76 | 面 | 内部防灾减灾 | 办公区内部道路交通盲区、事故易发路段是否有防范措施。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 77 |  |  | 院落道路、台阶雨雪冰冻天气防滑防护措施是否到位。 |
| 78 |  |  | 是否存在极端天气下杆线倒地、树木倒伏、冰凌坠落等砸车、伤人的隐患。 |
| 79 |  | 会务保障 | 会务保障人员是否进行严格背景审查，上岗业务和保密培训是否系统、规范，是否签 订工作保密协议。 |
| 80 |  |  | 设施设备安装是否牢固。 |
| 81 |  |  | 开水炉、热水器是否存在产品不合格、老化等安全隐患。 |
| 82 |  |  | 音控设备是否检查排查到位。 |
| 83 |  |  | 会议涉密资料是否落实保密管理规定，重要会务保密、安保措施是否严格落实。 |
| 84 |  | 卫生防疫 | 是否有办公区传染病流行防控应对措施。 |
| 85 |  |  | 是否存在食堂集中就餐引发食品安全事故的隐患。 |